## CLUES CON ESPIROMETRO 202508
CLAVE ENTIDAD | ENTIDAD | CLUES | NOMBRE ESTABLECIMIENTO | CANTIDAD DE ESPIRÓMETROS | MODELO | JERINGA DE CALIBRACIÓN | Columna1
01 | AGUASCALIENTES | ASSSA000030 | HOSPITAL GENERAL TERCER MILENIO | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
01 | AGUASCALIENTES | ASSSA000165 | CENTRO DE SALUD URBANO MORELOS | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
01 | AGUASCALIENTES | ASSSA000660 | CENTRO DE SALUD URBANO RINCÓN DE ROMOS | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
01 | AGUASCALIENTES | ASSSA001343 | CENTRO DE SALUD URBANO LAS ARBOLEDAS | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
02 | BAJA CALIFORNIA | BCIMB001673 | CENTRO DE SALUD TECATE | 1 | EASY-ONE | 0 | EN OPERACION
02 | BAJA CALIFORNIA | BCIMB001731 | TIJUANA | 1 | EASY-ONE | 1 | EN OPERACION
02 | BAJA CALIFORNIA | BCSSA018063 | JURISDICCIÓN SANITARIA DE MEXICALI | 1 | EASY-ONE | 0 | EN OPERACION
03 | BAJA CALIFORNIA SUR | BSIMB000194 | C.S. OLACHEA, LA PAZ | 1 | EASY CONNECT | 1 | EN OPERACION
03 | BAJA CALIFORNIA SUR | BSIMB000206 | C.S. 8 DE OCTUBRE, LA PAZ | 1 | EASY CONNECT | 0 | EN OPERACION
03 | BAJA CALIFORNIA SUR | BSIMB000351 | C.S. SAN JOSÉ DEL CABO | 1 | EASY CONNECT | 1 | EN OPERACION
03 | BAJA CALIFORNIA SUR | BSIMB000701 | CENTRO DE SALUD EL CALANDRIO | 1 | EASY CONNECT | 0 | EN OPERACION
03 | BAJA CALIFORNIA SUR | BSIMB000725 | C.S. DR. FRANCISCO CARDOZA CARBALLO | 1 | EASY CONNECT | 0 | EN OPERACION
04 | CAMPECHE | CCIMB000085 | CENTRO DE SALUD DR. WILBERTH ESCALANTE | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
04 | CAMPECHE | CCIMB000546 | CENTRO DE SALUD ESCÁRCEGA | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB000180 | ARRIAGA | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB000472 | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB000706 | CHIAPA DE CORZO | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001085 | CENTRO DE SALUD URBANO HUIXTLA | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001435 | MOTOZINTLA DE MENDOZA | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001481 | OCOSINGO | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB002246 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB002432 | CIUDAD HIDALGO | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB002444 | TAPACHULA SANTA CLARA | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB002473 | TAPACHULA DE CÓRDOBA Y ORDÓÑEZ | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003021 | ALBANIA (EL VALLE) | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003033 | PATRIA NUEVA | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003045 | TERAN | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003214 | VILLAFLORES | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB004573 | CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 1 | CPWS ACUARO | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001090 | C.S Morelos Huixtla | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001242 | C.S Larrainzar | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB001983 | UMM Joaquín A | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003634 | C.S Cintalapa | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003651 | C.S Tuxtla | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003663 | C.S Jaltenango | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB002666 | C.S Teopisca | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB003774 | CESSA Cacahuatan | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
07 | CHIAPAS | CSIMB006125 | Chamula casa materna | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA000944 | CENTRO DE SALUD VILLA JUÁREZ | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA000956 | CENTRO DE SALUD SAN FELIPE | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA001026 | HOSPITAL REGIONAL DE DELICIAS | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA001031 | CENTRO DE SALUD DELICIAS | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA001866 | CENTRO DE SALUD REVOLUCIÓN MEXICANA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA003213 | CENTRO DE SALUD TODOS SOMOS MEXICANOS | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA017966 | CENTRO DE SALUD ÁGUILAS DE ZARAGOZA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA018000 | CENTRO DE SALUD NOGALES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
08 | CHIHUAHUA | CHSSA018704 | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB000171 | C.S.T-III DR. GALO SOBERÓN Y PARRA | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB000270 | C.S.T-III DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB000294 | C.S.T-III SAN FRANCISCO CULHUACÁN | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB000743 | C.S.T-II LA ESMERALDA | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001216 | C.S.T-III SAN PABLO OZTOTEPEC | 1 | SPIROVIT SP-252 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001233 | C.S.T-II SANTA ANA TLACOTENCO | 1 | SPIROVIT SP-253 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001636 | C.S.T-III AMPLIACIÓN HIDALGO | 1 | SPIROVIT SP-254 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001793 | C.S.T-III XOCHIMILCO | 1 | SPIROVIT SP-255 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001805 | C.S.T-III TULYEHUALCO | 1 | SPIROVIT SP-256 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB001851 | C.S.T-III PORTALES | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB002032 | C.S.T-III MANUEL GONZÁLEZ RIVERA | 1 | SPIROVIT SP-251 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB002184 | C.S.T-III ARENAL 4TA. SECCIÓN | 1 | SPIROVIT SP-250 | 0 | EN OPERACION
09 | CIUDAD DE MÉXICO | DFIMB002580 | C.S.T-III OASIS | 1 | SPIROVIT SP-251 | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA000231 | HOSPITAL INTEGRAL FCO. I. MADERO | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA000581 | CENTRO DE SALUD URBANO GUADALUPE DE MONCLOVA | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA000815 | HOSPITAL INTEGRAL PARRAS DE LA FUENTE | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA001305 | URBANO DE 09 NÚCLEOS BAS. LOS GONZÁLEZ | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA001392 | CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO SAN JUAN DE SABINAS | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA001713 | CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS LA CONCHA | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA001870 | CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEOS BÁSICOS VILLA DE FUENTE | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA | CLSSA002011 | OFICINA JURISDICCIONAL CUATROCIÉNEGAS | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
05 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CLSSA002093 | JEFATURA ESTATAL | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
06 | COLIMA | CMIMB000120 | CENTRO DE SALUD COLIMA | 1 | 233160 EASY ON | 0 | EN OPERACION
06 | COLIMA | CMIMB000873 | CENTRO DE SALUD TECOMÁN DRA. MARÍA DOLORES EVANGELISTA ROMERO | 1 | 233160 EASY ON | 0 | EN OPERACION
06 | COLIMA | CMIMB001305 | CENTRO DE ATENCIÓN AVANZADA PRIMARIA A LA SALUD | 1 | 233160 EASY ON | 0 | EN OPERACION
10 | DURANGO | DGSSA000495 | CESSA DR. CARLOS STA. MARÍA | 1 | care fushion | 0 | EN OPERACION
10 | DURANGO | DGSSA000780 | CESSA DR. ISAURO VENZOR | 1 | easy one | 0 | EN OPERACION
10 | DURANGO | DGSSA001673 | RODEO | 1 | easy one | 0 | EN OPERACION
10 | DURANGO | DGSSA001900 | DR. TOMÁS BERMÚDEZ GONZÁLEZ | 1 | easy one | 0 | EN OPERACION
10 | DURANGO | DGSSA003182 | CESSA DR. CARLOS LEÓN DE LA PEÑA | 1 | easy one | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB000383 | CENTRO DE SALUD URBANO ALMOLOYA DE JUÁREZ | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB001112 | CEAPS SAN LORENZO TLACOTEPEC | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB001713 | CEAPS SAN MIGUEL CHAPULTEPEC BICENTENARIO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB002174 | SAN AGUSTÍN | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB004921 | CEAPS SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN BICENTENARIO | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB004986 | CEAPS SAN MATEO ATENCO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB005230 | CENTRO DE SALUD URBANO TEJUPILCO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB006070 | CEAPS IGNACIO ALLENDE SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB006456 | CEAPS SANTIAGO TIANGUISTENCO BICENTENARIO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB006946 | H.G. DR. NICOLÁS SAN JUAN | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB006975 | TOLUCA COLONIA REFORMA | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009705 | CEAPS HÉROES TECÁMAC | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009710 | CEAPS LOMAS TECAMAC | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009751 | CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009792 | CENTRO DE SALUD SAN LORENZO CHIMALPA | 1 | CareFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009816 | CENTRO DE SALUD EL SALITRE | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB009985 | CENTRO DE SALUD CON ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR METEPEC | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB010072 | CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB010195 | CENTRO DE SALUD XHIXHATA | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB011180 | CEAPS SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012003 | CEAPS TLAZALA | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012184 | CEAPS NICOLÁS BRAVO | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012266 | CEAPS DR. MANUEL URIBE Y TRONCOSO | 1 | CareFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012324 | SORID LA MAGDALENA ATLICPAC | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012336 | CEAPS SAN GASPAR TLALHUELILPAN | 1 | Easy On Pc | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012370 | CEAPS JOCOTITLAN DR. ADRIÁN CORREA CEDILLO | 1 | CareFusion | 0 | EN OPERACION
15 | ESTADO DE MÉXICO | MCIMB012406 | CEAPS TEZOYUCA | 1 | CAREFusion | 0 | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA000112 | ACAMBARO-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA000322 | SAN MIGUEL DE ALLENDE-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA001302 | DOLORES HIDALGO-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA002475 | CASA BLANCA (PEÑITAS)-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA002656 | MOROLEON-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA002755 | PENJAMO CESSA | 1 | Spiro Pro | 0 | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA003245 | SALAMANCA-CAISES | 1 | Easy one | 0 | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005514 | SAN LUIS DE LA PAZ-CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005526 | ROMITA CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005555 | COL. EMILIANO ZAPATA CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005654 | JURISDICCION SANITARIA VI | 1 | Easy one | 0 | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005671 | YURIRIA CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005712 | SILAO CAISES | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA005765 | CAISES BENITO JUAREZ | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA017023 | HOSPITAL GENERAL SILAO | 1 | Microlab | 0 | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA017484 | SANTA ANA PACUECO - CESSA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
11 | GUANAJUATO | GTSSA017562 | CAISES.SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
12 | GUERRERO | GRIMB003401 | U-02 COL.IGNACIO M.ALTAMIRANO | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
12 | GUERRERO | GRIMB003413 | U-02 GUERRERO 200 | 1 | Easy On-Pc | 0 | EN OPERACION
12 | GUERRERO | GRIMB005175 | OMETEPEC | 1 | Easy On-Pc | 0 | EN OPERACION
12 | GUERRERO | GRIMB008721 | U-05 CHILAPA | 1 | Easy On-Pc | 0 | EN OPERACION
12 | GUERRERO | GRIMB009100 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS "DR. AGUSTÍN BATALLA ZEPEDA" | 1 | Easy On-Pc | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA002410 | CENTRO DE SALUD NO. 1 CHURUBUSCO | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA003250 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA LAGOS DE MORENO | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA008290 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA AMECA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA009410 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA TLAQUEPAQUE | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012631 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA COLOTLÁN | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012655 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA TEPATITLÁN | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012660 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA LA BARCA | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012684 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA CIUDAD GUZMÁN | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012696 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA AUTLÁN | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012725 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA ZAPOPAN | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012730 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA TONALÁ | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
14 | JALISCO | JCSSA012754 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIÓN SANITARIA GUADALAJARA | 1 | Easy on | 0 | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB001725 | SAN ANDRÉS CHIAUTLA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB004122 | LA COLMENA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB004612 | LA MAGDALENA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB006741 | SANTA CECILIA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB006963 | NUEVA OXTOTITLAN | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
15 | MEXICO | MCIMB007301 | CEAPS VILLA DE ALLENDE | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
16 | MICHOACAN | MNIMB000860 | CENTRO DE SALUD CIUDAD HIDALGO | 1 | Easy On - Pc No. De Sensor 221976/2015 | 0 | EN OPERACION
16 | MICHOACAN | MNIMB002943 | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES UNEME-CECOSAMA | 1 | Easy On - Pc No. De Sensor 234535 | 0 | EN OPERACION
16 | MICHOACAN | MNSSA016335 | CAPASITS MORELIA | 2 | Spirobank II-AD<-008/2019 | 0 | EN OPERACION
17 | MORELOS | MSIMB000864 | CENTRO DE SALUD JONACATEPEC | 1 | Easy On PC NDD | 0 | EN OPERACION
17 | MORELOS | MSIMB001820 | HC PUENTE DE IXTLA DR. FERNANDO R. VIZCARRA | 1 | Easy On PC NDD | 0 | EN OPERACION
17 | MORELOS | MSIMB002095 | CENTRO DE SALUD TLALTENANGO | 1 | Easy On PC NDD | 1 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB000020 | HOSPITAL INTEGRAL ACAPONETA | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB000353 | HOSPITAL INTEGRAL IXTLÁN DEL RÍO | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB000720 | SAN BLAS | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB001246 | HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB001263 | TEPIC, COL. VENCEREMOS | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB001350 | TEPIC (JUAN ESCUTIA) | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB001835 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS XALISCO | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
18 | NAYARIT | NTIMB002605 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SANTIAGO IXCUINTLA | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA002366 | CENTRO MEDICO INSURGENTES | 1 | Sistema de Espirometría Marca: NDD, Modelo: Easy On-PC, No. de sensor 233161. Equipo de cómputo Marca Lenovo, No. de serie PF0S53XB | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA003626 | CENTRO DE SALUD PIO X | 1 | Sistema de Espirometría Marca: NDD, Modelo: Easy On-PC, No. de sensor 234538 - Equipo de cómputo Marca Lenovo, No. de serie R90P0WuZ | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA003643 | C.S.U. NUEVA MORELOS | 1 | Sistema de Espirometría Marca: NDD, Modelo: Easy On-PC, No. de sensor 234537 Equipo de cómputo Marca Lenovo, No. de serie R90P0WUH | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA003655 | C.S.U. TERMINAL | 1 | Sistema de Espirometría Marca: NDD, Modelo: Easy On-PC, No. de sensor 227080/2016. Equipo de cómputo Marca Asus, No. de serie GCN0WU108332516 | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA004046 | HOSPITAL METROPOLITANO | 1 | Ultrasónico Easy-One | 0 | EN OPERACION
19 | NUEVO LEÓN | NLSSA004676 | CSU PRADOS DE SANTA ROSA | 1 | Ultrasónico Easy-One | 0 | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB000881 | HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO | 1 | Easy-One | 1 | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB000905 | COLONIA AMÉRICA | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB003763 | CSU 04 FRACCIÓNAMIENTO EL ROSARIO | 1 | Easy-One | 1 | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB004043 | CSU 06 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB004055 | R02 ARRAZOLA (SAN ANTONIO ARRAZOLA) | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
20 | OAXACA | OCIMB006143 | LOMAS DE SAN JACINTO | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB000264 | CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB001780 | HOSPITAL GENERAL DR EDUARDO VAZQUEZ N | 1 | Easy-One | 0 | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB001850 | CENTRO DE SALUD URBANO LOMAS DE SAN MIGUEL | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB001891 | CENTRO DE SALUD URBANO ANALCO | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB004896 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TEHUACÁN | 1 | Easy-One | 2 | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005176 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) SAN PEDRO CHOLULA | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005275 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CHIGNAHUAPAN | 1 | Easy-One | 1 | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005444 | CESSA LIBRES | 1 | Easy-One | 1 | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005490 | CESSA SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005654 | CESSA NOPALUCAN | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
21 | PUEBLA | PLIMB005770 | CENTRO DE SALUD URBANO HUAUCHINANGO | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
22 | QUERETARO | QTSSA000480 | CADEREYTA | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
22 | QUERÉTARO | QTSSA001863 | PEDRO ESCOBEDO | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
22 | QUERÉTARO | QTSSA012602 | EMILIANO ZAPATA | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB000375 | CENTRO DE SALUD URBANO # 2 CHETUMAL | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001174 | HOSPITAL INTEGRAL JOSÉ MARÍA MORELOS | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001483 | CENTRO DE SALUD URBANO TULUM | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001512 | CENTRO DE SALUD URBANO NO. 2 COZUMEL | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001570 | CENTRO DE SALUD URBANO 2 | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001804 | UNEME SORID FELIPE C. PUERTO | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001845 | UNEME SORID CHETUMAL | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRIMB001874 | UNEME SORID CANCÚN | 1 | Espirómetro computarizado con neumotacógrafo.. Equipo para el diagnóstico de las alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sistema que permite la realización de curvas volumen-tiempo y flujo-volumen, con cálculo automático de 19 parámetros y comparación con valores normales; realización de análisis pre y post broncodilatadores; interpretación del estudio; almacenamiento de información en disco para análisis de tendencia; programas de calibración, cálculo de parámetros, comparación con valores normales, auxilio al usuario, edición de curvas y textos; base de datos para almacenamiento de resultados y gráficas. Incluye programas para auxilio en su servicio y operación. Consta de: computadora portátil con batería, impresora portátil de inyección de tinta, neumotacógrafo, sensor de flujo y jeringa de calibración |  | EN OPERACION
23 | QUINTANA ROO | QRSSA017996 | OFICINAS ESTATALES | 1 | Easy-One |  | EN OPERACION
24 | SAN LUIS POTOSI | SPIMB000264 | COL. JUÁREZ | 2 | EASY ONE |  | EN OPERACION
24 | SAN LUIS POTOSI | SPIMB000515 | CENTRO DE SALUD OLLERIAS | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
24 | SAN LUIS POTOSÍ | SPIMB000701 | DR. JUAN H. SANCHEZ | 1 | EASY ON-PC, marca NDD | 0 | EN OPERACION
24 | SAN LUIS POTOSÍ | SPIMB002871 | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES SAN LUIS POTOSÍ | 2 | EASY ON-PC, marca NDD | 0 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB000026 | HOSPITAL GENERAL CULIACÁN BERNARDO J. GASTELUM | 2 | Easy One | 0 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB000031 | HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS | 1 | Easy One | 0 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB000690 | CULIACÁN | 1 | Care Fusion | 1 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB001011 | ELOTA | 1 | Easy One | 0 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB001040 | ESCUINAPA | 1 | Easy One | 0 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB001443 | MAZATLAN (COL. CENTRO) | 1 | Easy One | 1 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB003012 | CENTRO DE SALUD MOCHIS II | 1 | Easy One | 1 | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLIMB003234 | CENTRO DE SALUD GUAMUCHIL | 1 | EASY ONE |  | EN OPERACION
25 | SINALOA | SLSSA001260 | JURISDICCION SANITARIA II GUASAVE | 1 | Easy One | 1 | EN OPERACION
26 | SONORA | SRIMB000581 | CENTRO DE SALUD URBANO CANANEA | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
26 | SONORA | SRIMB000890 | CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARÍA A LA SALUD | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
26 | SONORA | SRIMB001416 | CENTRO DE SALUD URBANO NAVOJOA | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
26 | SONORA | SRIMB002430 | CENTRO DE SALUD URBANO SAN LUIS RÍO COLORADO | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
26 | SONORA | SRIMB002611 | UNEME-ENFERMEDADES CRÓNICAS HERMOSILLO | 1 | EASY ON | 0 | EN OPERACION
27 | TABASCO | TCIMB000890 | CESSA MAXIMILIANO DORANTES | 1 | EASY ON-PC | 0 | EN OPERACION
27 | TABASCO | TCIMB001281 | C.S.U. COMALCALCO | 1 | EASY ON-PC | 0 | EN OPERACION
27 | TABASCO | TCIMB002961 | HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA | 1 | EASY ON-PC | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB000386 | CENTRO DE SALUD ESTACIÓN MANUEL | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB000473 | CENTRO DE SALUD JAUMAVE | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB000695 | CENTRO DE SALUD COL. LAS BRISAS | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001045 | CENTRO DE SALUD MIGUEL ALEMÁN | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001115 | CENTRO DE SALUD COL. ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001161 | CENTRO DE SALUD COL. SOLIDARIDAD | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001231 | CENTRO DE SALUD PADILLA | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001330 | CENTRO DE SALUD COL. ALMAGUER | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001581 | CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO LOMA ALTA | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001820 | CENTRO DE SALUD COL. DEL PUEBLO | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001861 | CENTRO DE SALUD VALLE HERMOSO | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001960 | CENTRO DE SALUD COL. MANUEL A. RAVIZÉ | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB001996 | CENTRO DE SALUD COL. AMÉRICA DE JUÁREZ | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB002013 | CENTRO DE SALUD COL. ESTUDIANTIL | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB002042 | CENTRO DE SALUD LOMAS DEL SANTUARÍO | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB002380 | CENTRO DE SALUD COL. RODRÍGUEZ | 1 | Astra Touch Spirometer | 0 | EN OPERACION
28 | TAMAULIPAS | TSIMB003384 | CENTRO DE SALUD COL. AEROPUERTO | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB000123 | CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO | 1 | Easy on-Pc sensor 2700-1 01 EOPC | 0 | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB000152 | CENTRO DE SALUD URBANO DE CALPULALPAN | 1 | Easy on-Pc sensor 2700-1 01 EOPC | 0 | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB000181 | HOSPITAL COMUNITARIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 1 | Easy on-Pc sensor 2700-1 01 EOPC | 0 | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB001016 | LA ASCENCION HUITZCOLOTEPEC | 1 | Easy on-Pc sensor 2700-1 01 EOPC | 0 | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB001050 | HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO | 0 |  |  | EN OPERACION
29 | TLAXCALA | TLIMB001890 | HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA | 1 | Easy on-Pc sensor 2700-1 01 EOPC | 0 | EN OPERACION
30 | VERACRUZ | VZIMB001070 | COSCOMATEPEC DE BRAVO | 1 | Easy on-Pc |  | EN OPERACION
30 | VERACRUZ | VZIMB001893 | HUATUSCO DE CHICUELLAR | 1 | Easy on-Pc |  | EN OPERACION
30 | VERACRUZ | VZIMB002412 | XALAPA-ENRÍQUEZ - MIGUEL ALEMÁN | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
30 | VERACRUZ | VZIMB007744 | PEROTE | 1 | Easy on-Pc | 0 | EN OPERACION
31 | YUCATÁN | YNSSA001236 | CENTRO DE SALUD TIZIMÍN | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
31 | YUCATÁN | YNSSA001480 | CENTRO DE SALUD VALLADOLID | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
31 | YUCATÁN | YNSSA013510 | OFICINA CENTRAL | 1 | EASY ONE | 0 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB000125 | CENTRO DE SALUD FRESNILLO | 2 | (EASY-ON PC) | 0 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB000446 | CENTRO DE SALUD GUADALUPE | 1 | (EASY-ON PC) | 1 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB000900 | HOSPITAL COMUNITARIO OJOCALIENTE | 1 | (EASY-ON PC) | 0 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB000492 | HOSPITAL COMUNITARIO JALPA (DR CALIXTO MEDINA MEDINA) | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB001945 | CESSA TLALTENANGO | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB002295 | HOSPITAL GENERAL LORETO | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB002370 | CESSA CONCEPCIÓN DEL ORO | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION
32 | ZACATECAS | ZSIMB002505 | CESSA RÍO GRANDE | 1 | Ultrasónico Easy-One | 1 | EN OPERACION